АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУДОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.08.2011 № 32 |  |
| --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зудовского  сельсовета до 2025 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зудовского сельсовета до 2025 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зудовский вестник».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского  сельсовета                                           С.В.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Зудовского седльсовета

от 05.08. 2011 № 32

Техническое задание

на разработку программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Зудовского сельсовета до 2025 года

- Общие положения

1.1. Техническое задание разработано с целью определения основных требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зудовского  сельсовета до 2025 года (далее - Программа).

1.2. Заказчик Программы: Совет депутатов Зудовского сельсовета

1.3. Разработчик Программы: администрация Зудовского сельсовета.

1.4. Сроки разработки Программы (выполнения технического задания): сентябрь 2011 – декабрь 2011  года.

1.5. Правовые основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав Зудовского  сельсовета;

1.6. Основные требования к выполнению технического задания:

1.6.1. Разработка Программы осуществляется администрацией Зудовского сельсовета с привлечением специализированных организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с участием организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры Зудовского  сельсовета.

1.6.2. В целях определения порядка разработки Программы Главой Зудовского сельсовета утверждается календарный план подготовки Программы.

1.6.3. Координацию деятельности по разработке Программы осуществляет специально созданная Главой Зудовского сельсовета комиссия с участием депутатов Зудовского сельсовета и работников администрации.

Комиссия осуществляет контроль за выполнением календарного плана подготовки Программы, обеспечивает проведение экспертиз и подготовку экспертных заключений на Программу, организует и проводит публичные слушания.

1.6.4. Разработка Программы должна осуществляться на основании Комплексной программы социально-экономического развития Зудовского сельсовета до 2025 года.

1.6.5. Программа должна представлять собой увязанный по целям и задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективного решения проблем в сфере водоснабжения.

2. Требования к Программе

Программа должна включать в себя следующие разделы:

2.1. Паспорт Программы:

2.1.1. Наименование Программы: программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зудовского сельсовета на период до 2025 года.

2.1.2. Заказчик Программы: Совет депутатов Зудовского сельсовета.

2.1.3. Разработчик Программы: администрация Зудовского сельсовета.

2.1.4. Исполнители Программы: администрация Зудовского сельсовета, организация коммунального комплекса.

2.1.5. Цель Программы – качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

2.1.6. Основные задачи Программы :

2.1.6.2. Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг.

2.1.6.3. Улучшение экологической ситуации на территории Зудовского сельсовета.

2.1.7. Сроки реализации Программы: январь 2012 – декабрь 2025 года.

2.1.8. Источники финансирования Программы: средства бюджетов, средства организаций коммунального комплекса, привлеченные средства.

2.2. Общие положения (правовое обеспечение Программы, основные понятия, используемые в Программе).

2.3 Развитие системы водоснабжения Зудовского сельсовета.

2.3.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения (уточняются в процессе разработки программы), в том числе:

- анализ фактического баланса по оказанию услуг водоснабжения, структуры производства, передачи, потребления;

- анализ режимов производства и потребления услуг водоснабжения;

- анализ динамики развития системы водоснабжения и изменения потребления услуг водоснабжения за последние 5 лет;

- анализ управляемости инженерными системами как единым комплексом (распределение нагрузок, оптимизация загрузки источников, система взаимодействия субъектов водоснабжения по вопросам оперативно-диспетчерского управления, ликвидация нештатных ситуаций, качественное и надежное обеспечение потребителей услугами водоснабжения, проведение единой скоординированной политики текущей эксплуатации системы и ее перспективного развития);

- анализ системы взаимодействия организаций коммунального комплекса с потребителями (система обратной связи с потребителями, реакция на жалобы потребителей по поводу отключений и некачественного обеспечения услугами водоснабжения, структура ответственности перед потребителями).

2.3.2. Оценка потребности в объемах услуг водоснабжения (уточняется в процессе разработки программы), в том числе:

- анализ потребности в объемах услуг водоснабжения с учетом состояния существующей системы водоснабжения и планов жилищного и промышленного строительства на территории Зудовского сельсовета;

- анализ действующих производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения, результатов мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения.

2.3.3. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2025 года (уточняется в процессе разработки программы), в том числе:

- разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения  с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения;

- выбор варианта оптимизации и развития системы водоснабжения  с учетом наибольшего системного эффекта.

2.3.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоснабжения  с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий.

2.3.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий.

2.4. Система управления Программой и контроля за ходом выполнения Программы.